Перечень

оборудования, расходных материалов, средств воспитания для создания и функционирования кабинета химии центра «Точка роста».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование оборудования | Краткие примерные технические характеристики | Количество  |
| 1 | Цифровая лаборатория ученическая | Цифровой датчик электропроводностиЦифровой датчик рНЦифровой датчик положенияЦифровой датчик температурыЦифровой датчик абсолютного давленияЦифровой осциллографический датчикВесы электронные учебные 200 гМикроскоп: цифровой с увеличением от 80 XНабор для изготовления микропрепаратовМикропрепараты (набор)Соединительные провода, программное обеспечение, методические указаниякомплект сопутствующих элементов для опытов по механике комплект сопутствующих элементов для опытов по молекулярной физикекомплект сопутствующих элементов для опытов по электродинамикекомплект сопутствующих элементов для опытов по оптике | 1 |
| 2 | Комплект посуды и оборудования для ученических опытов | Штатив лабораторный химическийНабор чашек ПетриНабор инструментов препаровальныхЛожка для сжигания веществСтупка фарфоровая с пестикомНабор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 мл)Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивовНабор приборок (ПХ-14, ПХ-16)Прибор для получения газовСпиртовкаГорючее для спиртовокФильтровальная бумага (50 шт.)Колба коническаяПалочка стеклянная (с резиновым наконечником)Чашечка для выпаривания (выпарительная чашечка)Мерный цилиндр (пластиковый)Воронка стеклянная (малая)Стакан стеклянный (100 мл)Газоотводная трубка | 1 |
| 3 | Демонстрационное оборудование. | Столик подъемный Штатив демонстрационный химический Аппарат для проведения химических реакцийНабор для электролиза демонстрационный: Комплект мерных колб малого объема: от 100 мл до 2000 мл (10 шт).,Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения растворов реактивов).Прибор для опытов по химии с электрическим током лабораторный.Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ: сосудЛандольта.Делительная воронкаУстановка для перегонки веществПрибор для получения газов Баня комбинированная лабораторная плитка электрическаяФарфоровая ступка с пестиком Комплект термометров (0 – 100 С; 0 – 360 С) | 1 |
| 1 |
| 1 |
| 4 | Комплект химических реактивов. | Набор «Кислоты» (азотная, серная, соляная, ортофосфорная)Набор «Гидроксиды» (гидроксид бария, гидроксид калия,гидроксид кальция, гидроксид натрия)Набор «Оксиды металлов» (алюминия оксид, бария оксид, железа (III) оксид, кальция оксид, магния оксид, меди (II) оксид, цинка оксид)Набор «Щелочные и щелочноземельные металлы» (литий, натрий, кальций)Набор «Металлы» (алюминий, железо, магний, медь, цинк, олово)Набор «Щелочные и щелочноземельные металлы» (литий, натрий, кальций)Набор «Огнеопасные вещества» (сера, фосфор (красный), оксид фосфора(V))Набор «Галогены» (иод, бром)Набор «Галогениды» (алюминия хлорид, аммония хлорид, бария хлорид, железа (III) хлорид, калия йодид, калия хлорид, кальцияхлорид, лития хлорид, магния хлорид, меди (II) хлорид, натрия бромид, натрия фторид, натрия хлорид, цинка хлорид)Набор "Сульфаты, сульфиды, сульфиты" (алюминия сульфат, аммония сульфат, железа (II) сульфид, железа (II) сульфат, 7-ми водный, калия сульфат, кобальта (II) сульфат, магния сульфат, меди (II)) сульфат безводный, меди (II) сульфат 5-ти водный, натриясульфид, натрия сульфит, натрия сульфат, натрия гидросульфат, никеля сульфат.Набор "Карбонаты" (аммония карбонат, калия карбонат, меди (II) карбонат основной, натрия карбонат, натрия гидрокарбонат)Набор "Фосфаты. Силикаты" (калия моногидроортофосфат, натрия силикат 9-ти водный, натрия ортофосфат трехзамещенный, натрия дигидрофосфат)Набор "Ацетаты. Роданиды. Соединения железа" (калия ацетат, калия ферро(II) гексацианид, калия ферро (III) гексационид, калия роданид, натрия ацетат, свинца ацетат)Набор "Соединения марганца" (калия перманганат, марганца (IV) оксид, марганца (II) сульфат, марганца хлорид)Набор "Соединения хрома" (аммония дихромат, калия дихромат, калия хромат, хрома (III) хлорид 6-ти водный)Набор "Нитраты" (алюминия нитрат, аммония нитрат, калия нитрат, кальция нитрат, меди (II) нитрат, натрия нитрат, серебра нитрат).Набор "Индикаторы" (лакмоид, метиловый оранжевый, фенолфталеин)Набор "Кислородсодержащие органические вещества" (ацетон, глицерин, диэтиловый эфир, спирт н-бутиловый, спиртизоамиловый, спирт изобутиловый, спирт этиловый, фенол, формалин, этиленгликоль, уксусно-этиловый эфир)Набор "Углеводороды" (бензин, гексан, нефть, толуол, циклогескан)Набор "Кислоты органические" (кислота аминоуксусная, кислота бензойная, кислота масляная, кислота муравьиная, кислотаолеиновая, кислота пальмитиновая, кислота стеариновая, кислота уксусная, кислота щавелевая)Набор "Углеводы. Амины" (анилин, анилин сернокислый , Д глюкоза, метиламин гидрохлорид , сахароза) | 1 |
|  |
| 5 | Комплект коллекций. | Коллекция "Волокна"Коллекция "Каменный уголь и продукты его переработки"Коллекция "Металлы и сплавы"Коллекция "Минералы и горные породы" (49 видов)Коллекция "Минеральные удобрения"Коллекция "Нефть и продукты ее переработки"Коллекция "Пластмассы"Коллекция "Топливо"Коллекция "Чугун и сталь"Коллекция "Каучук"Коллекция "Шкала твердости"Наборы для моделирования строения органических веществ (ученические) - 4 шт. | 1 |
| 6 | Ноутбук. |  | 1 |